FORMELSAMMLUNG: Aktorik/Sensorik:

# Inhaltsverzeichnis

0	Inhaltsverzeichnis	1

1	Gleichstrom-Aktoren:	2

1.1	Polteilung:	2

1.2	Drehgeschwindigkeit	2

1.3	Kraft des Eisenkerns	2

1.4	Luftspaltinduktion / Scherungsgerade:	2

1.5	Drehmoment M:	2

1.6	Kräfte an den Nuten	3

1.7	Leiterstrom I L / Anker-Rotorstrom IA:	3

1.8	Magnetische Fluß ΦE:	3

1.9	Induktions / Quellenspannung Ui:	3

1.10	Mittlere Anker / Rotorspannung UA:	3

1.11	Angelegte Gleichspannung US	4

1.12	Einschaltzeit tein	4

1.13	Taktfrequenz fT:	4

1.14	Leistung P:	4

1.15	Drehzahl aus Motordaten	4

1.16	elektrische Zeitkonstante (von Glockenankermotor)	4

2	Drehfeldantriebe:	5

2.1	Drehfelddrehzahl nD:	5

3	Asynchronantrieb:	5

3.1	Schlupf s:	5

3.2	Leistung P2mech:	5

3.3	Wirkungsgrad η:	5

3.4	Beschleunigungszeit:	5

3.5	Wirkleistung P / Scheinleistung S / Blindleistung Q / cos φ	6

3.6	Nennleistung PN Wirkleistung PW	6

3.7	Sternschaltung	6

4	Schrittmotorantriebe:	6

4.1	Schrittwinkel α:	6

4.1.1	Vollschrittbetrieb:	6

4.1.2	Halbschrittbetrieb:	6

5	Piezoelektrische Aktoren	7

6	Linearsystem – Formeln ?????	7

6.1	Verfahrweg pro Schritt Δs	7

6.2	Anzahl der Schritte für Verfahrwegstrecke n	7

7	SENSORIK	7

7.1	Auflösung Weg- / Winkel-Sensoren mit best. AD-Wandler Bitrate	7

7.2	Benötigte Bitbreite / Anzahl der Spuren für absolute Messung, n, für best. Schrittzahl	7

7.3	Temperatur Sensor System	8

7.3.1	Mit Temperaturelement	8

7.3.2	Mit Widerstandsänderung	8

8	Einheitenvergleich	8

# Gleichstrom-Aktoren:

Erregung über Elektromagnet oder Permanentmagnet.

## Polteilung:

| τp=dA⋅π2⋅p | p....Polteilung [°][mm] |
| --- | --- |
|  | dA....Außendurchmesser Rotor [m] |
|  | p....Polpaarzahl 2 Magn  p=1 4 Magn  p=2 |

## Drehgeschwindigkeit

| V = 2 * r * π * n | V ... Drehgeschwindigkeit [ m/s] |
| --- | --- |
|  | r ... Radius [m] |
|  | n ... Drehzahl [ 1/s] |

## Kraft des Eisenkerns

| FFe ~ B² | FFe .... Kraft des Eisenkerns |
| --- | --- |
|  | B ... Magnetfeldinduktion |

## Luftspaltinduktion / Scherungsgerade:

| B=−μ0⋅lmδ⋅H | B….Induktion [Vs/m²][T] |
| --- | --- |
|  | μ0...1,256·10-6 [Vs/Am] |
|  | lm….Magnetdicke [m] |
|  | ….Luftspalt [mm] |
|  | H….Magnetische Feldstärke [kA/m] |

siehe 1.1.1.5, Seite 14  mit Diagramm

| BLmit=BL⋅bpτp genau: siehe AB15 | BLmit....mittlere Luftspaltinduktion [Vs/m²][T] |
| --- | --- |
|  | BL....aus Diagramm der Scherungsgerade 1.1.1.5 [Vs/m²][T] |
|  | bp....Polbogen = Magnetwinkel = Segmentwinkel β [°][mm] |

bp und p müssen die gleichen Einheiten besitzen

## Drehmoment M:

| M=dA⋅p⋅z⋅l⋅IL⋅BLmit (siehe 1.1.1, S.11) | M....Drehmoment [Nm][Ws][J] |
| --- | --- |
|  | dA....Außen-Rotordurchmesser [m] |
|  | p....Polpaarzahl |
| M = cp * dA * π * p * l * IL * BLmit | z.....Anzahl der Leiter über Polteilung p |
|  | l....Wirksame Länge [m] |
| M=cp⋅ΦE⋅IA | IL....Leiterstrom [A] |
|  | BLmit….mittlere Luftspaltinduktion [Vs/m²][T] |
|  | cp....Maschinenkonstante |
|  | ΦE .... Magnetischer Fluß ΦE |
|  | IA ... Anker / Rotorstrom [A] |
| Drehmomentaufbau in den Motorwicklungen (siehe 1.1.1, S.7) M = ( 2 * ΔF1 + 2 * ΔF2 + 2 * ΔF3 + ...) * R | ΔFn ... Kräfte an den Spulenpaaren, siehe Grafik (1.1.1, S.7) |
|  | Mges Motor ... Gesamtes Moment, was Motor treiben muss |
| Mges Motor = ML + MR+ ... | ML ... Lastmoment, BSP Pumpmoment |
|  | MR ... Reibmoment |

## Kräfte an den Nuten

|  | F ... Gesamtkraft am Rotor [N] |
| --- | --- |
|  | M ... Drehmoment des Motors [N] |
|  | rA ... Außenradius des Rotors |
|  | ΔF ... Kraft an einer Nut |
|  | Z ... Anzahl der Nuten am Rotor |

## Leiterstrom I L / Anker-Rotorstrom IA:

| IL=IA2⋅p | IL....Leiterstrom [A] |
| --- | --- |
|  | IA....Anker / Rotorstrom [A] |
| IA=IL⋅2⋅p |  |
|  | p.....Polpaarzahl |

## Magnetische Fluß ΦE:

| φE=BLmit⋅dA⋅π⋅l2 | ΦE .... Magnetischer Fluß ΦE |
| --- | --- |
|  | dA....Außendurchmesser Rotor [m] |
|  | l....Wirksame Länge [m] |
|  | BLmit....mittlere Luftspaltinduktion [Vs/m²][T] |

## Induktions / Quellenspannung Ui:

| Ui=dA⋅π⋅z⋅l⋅n⋅BLmit | Ui....Induktions / Quellenspannung (zwischen zwei Kohlebürsten) [V] |
| --- | --- |
|  | dA.... Außendurchmesser Rotor [m] |
|  | z.....Anzahl der Leiter über Polteilung p |
|  | l....Wirksame Länge [m] |
| Ui=cq⋅ΦE⋅n (vereinfachte Formel) | n....Drehzahl [1/s] |
|  | BLmit….mittlere Luftspaltinduktion [Vs/m²][T] |
|  | cq....Maschinenkonstante für diese Formel |
|  | ΦE .... Magnetischer Fluß ΦE |
| Ui = cp * ΦE * IA | cp ... Maschinenkonstante für diese Formel cp = z / π |
|  | IA ... Anker / Rotorstrom |

## Mittlere Anker / Rotorspannung UA:

| (für PWM, siehe 1.1.4, S.19) | UA....Mittlere Anker / Rotorspannung [V] |
| --- | --- |
|  | UB.... Betriebsspannung [V] |
|  | tein....Einschaltzeit [s] |
|  | taus....Ausschaltzeit [s] |
|  | T ... Periodendauer [s] T = 1 / F[Hz] |

## Angelegte Gleichspannung US

| Us = UGL = RA IA + Ui | Us ... Angelegte Gleichspannung [V] |
| --- | --- |
|  | RA ... Ankerwiderstand [Ω] |
|  | IA ... Ankerstrom [A] |
|  | Ui....Induktions / Quellenspannung (zwischen zwei Kohlebürsten) [V] |

## Einschaltzeit tein

|  | tein....Einschaltzeit [s] |
| --- | --- |
|  | UA....Mittlere Anker / Rotorspannung [V] |
|  | UB.... Betriebsspannung [V] |
|  | T ... Periodendauer [s] T = 1 / F[Hz] |

## Taktfrequenz fT:

| fT=1tein+taus (für PWM, siehe 1.1.4, S.19) | fT....Taktfrequenz [Hz] |
| --- | --- |
|  | T....Periodendauer [s] T = 1 / F[Hz] |
| fT=1T | tein....Einschaltzeitpunkt [s] |
|  | taus....Ausschaltzeitpunkt [s] |

## Leistung P:

| P=M⋅n955 | P...Leistung [W] |
| --- | --- |
|  | M....Motormoment [Ncm] |
|  | n....Drehzahl [1/min] |

## Drehzahl aus Motordaten

(Mechanische Komponenten wie Reibung bleiben unberücksichtigt)

|  | n ... |
| --- | --- |
|  | UA ... |
|  | RA .... |
|  | LA ... |
|  | MMot ... |
|  | cP ... |
|  | ΦE .... |
|  | ... |

## elektrische Zeitkonstante (von Glockenankermotor)

| τA = LA / RA | TA ... elektrische Zeitkonstante (bei Glockenankerantrieb klein) [ms] |
| --- | --- |
|  | LA ... [mH] |
|  | RA ... [Ω] |

# Drehfeldantriebe:

## Drehfelddrehzahl nD:

| nD=60⋅fp | nD...Drehfelddrehzahl [1/min] |
| --- | --- |
|  | f....Frequenz [Hz] |
|  | p...Polpaarzahl 3Phasen→2mag.Pole→p=1 |

- Pulsschema 1 / 2: siehe Seite 1.2.2 a

- für f = 50 Hz, p = 1 (entspr. 2 polig)  nD = 3000 1/min

- für f = 50 Hz, p = 2 (entspr. 4 polig)  nD = 1500 1/min

- Merke: elektrisch 3 Phasen, 3 Spannungen, 3 Spulen, ABER 2 magnetische Pole (oder 4)

# Asynchronantrieb:

## Schlupf s:

| s=nD−nnD=1−nnD | s... Schlupf |
| --- | --- |
|  | nD...Drehfelddrehzahl [1/min] |
|  | n.....Rotordrehzahl [1/min] |

## Leistung P2mech:

| P2mech=M⋅n955 | P2mech...Leistung [W] |
| --- | --- |
|  | M...Moment [N·cm] |
|  | n.....Rotordrehzahl [1/min] |

## Wirkungsgrad η:

| η=P2mechP1=PabPauf | η ... Wirkungsgrad |
| --- | --- |
|  | P2mech .... Mechanische Leistung |
|  | PI ... Aufgenommene Leistung (elektrisch) |
|  | Pab ... abgegebene Leistung |
|  | Pauf ... aufgenommene Leistung |

Alle Leistungen gleiche Einheit

Auf dem Typenschild ist immer die abgegebene Leistung, P2mech angegeben.

## Beschleunigungszeit:

| MB = MM - ML | MB...Beschleunigungsmoment [N·cm] |
| --- | --- |
|  | MM...Motormoment [N·cm] |
| Δti=Jtot100⋅MB⋅2πn2−n1 mit MB = const. | ML...Lastmoment [N·cm] |
|  | Jtot... Massenträgheitsmoment gesamt [kg·cm²] Jtot = Jges |
| Δt=Jtot100⋅MBmit⋅2π⋅Δn | n...Motordrehzahl [1/s] |
|  | Δt...[s] |

## Wirkleistung P / Scheinleistung S / Blindleistung Q / cos φ

| cos φ = P / S | φ ... Winkel zwischen Schein- und Wirkleistung[°] |
| --- | --- |
| P = U * I * cos(φ) | P ... Wirkleistung [W] |
|  | S ... Scheinleistung [VA] |
| Q = U * I * sin(φ) | Q ... Blindleistung [var] |
| Bei Drehstromantrieb, Dreieckschaltung?!: | U ... Spannung über Motorspule [V] |
|  | I .... Strom durch Motorspule [A] |

Beim Motor herrscht immer induktive Blindleistung vor.

Q

S

P

φ

## Nennleistung PN Wirkleistung PW

| PW = PN / η | PW ... elektrische Wirkleistung (Aufnahme) |
| --- | --- |
|  | PN ... mechanische Nennleistung (Abgabe) |
|  | η ... Wirkungsgrad |

## Sternschaltung

siehe Kp 1.3.1.c (S. 57)

|  | USt ... Strangspannung (Spannung in der Wicklung) |
| --- | --- |
|  | UL ... Leiterspannung (Spannung zwischen den Anschlüssen) |

# Schrittmotorantriebe:

## Schrittwinkel α:

### Vollschrittbetrieb:

| α=360°2⋅p⋅m | α...[°] |
| --- | --- |
|  | p...Rotorpolpaarzahl |
|  | m...Phasenzahl (Polpaarzahl p=1  m =2) |

### Halbschrittbetrieb:

| α=360°4⋅p⋅m | α...[°] |
| --- | --- |
|  | p...Rotorpolpaarzahl |
|  | m...Phasenzahl (Polpaarzahl p=1  m =2) |

# Piezoelektrische Aktoren

| Δl = l0 * 0,13% / 100% | Δl ... maximale Längenausdehnung Δlmax≈100µm |
| --- | --- |
|  | l0 ... Nennlänge |
|  | d ... Piezokonstante(Tensorkomponente) [m/V] |
| Δl = d * n * U | n ... Anzahl der Scheiben |
|  | U ... Spannung am Piezoelement [V] |
|  | Δln ... |
|  | Mg ... |
|  | F ... |
|  | cT ... |
|  | ΔlR ... |
|  | ΔL0 ... |
|  | cs ... |

siehe Kap. 4.1, S.79

# Linearsystem – Formeln ?????

siehe AB 83 a ff

## Verfahrweg pro Schritt Δs

|  | Δs ... Verfahrweg pro Schritt [mm] |
| --- | --- |
|  | h ... Spindelsteigung pro Umdrehung [mm] |
|  | z ... Schrittzahl pro Motorumdrehung |
|  | i ... Übersetzungsverhältnis [] |

## Anzahl der Schritte für Verfahrwegstrecke n

| sn = l / Δs | sn ... Anzahl der Striche für Verfahrstrecke l |
| --- | --- |
|  | l ... Länge der Verfahrstrecke [mm] |
|  | Δs ... Verfahrweg pro Schritt [mm] |

# SENSORIK

## Auflösung Weg- / Winkel-Sensoren mit best. AD-Wandler Bitrate

|  | Δs ... Auflösung [mm / °] |
| --- | --- |
|  | lMess ... maximale Messlänge[mm / °] |
|  | Bitbreite ... Bitbreite des AD-Wandlers: ZN 427: 8 Bit AD 574: 12 Bit |

## Benötigte Bitbreite / Anzahl der Spuren für absolute Messung, n, für best. Schrittzahl

|  | n ... Benötigte Bitbreite für absoluten Glasmaßstab bei [Anzahl_Schritte] Schritte |
| --- | --- |

## Temperatur Sensor System

### Mit Temperaturelement

|  | U3 ... |
| --- | --- |
|  | Uth ... |
|  | R4 ... |
|  | R3 ... |
|  | R2 ... |
|  | R1 ... |

### Mit Widerstandsänderung

|  | U3 ... |
| --- | --- |
|  | U12 ... |
|  | U11 ... |
|  | R2 ... |
|  | R1 ... |

# Einheitenvergleich

1 Nm = 1 Ws = 1 J = 1 Avs

1T = 1 Vs/m²